|  | # CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN | Hoja 1 de 9 Rev: 1 |
| --- | --- | --- |

## NOMBRE DEL LABORATORIO:

|  | SI | NO | NA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. SISTEMA DE CALIDAD |  |  |  |
| ¿Abarca el Sistema de Calidad a las unidades técnicas y actividades objeto de la solicitud? |  |  |  |
| ¿Se mantiene el Manual de Calidad al día de acuerdo con la situación actual del laboratorio? |  |  |  |
| 1.1. REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD |  |  |  |
| ¿Se llevan a cabo revisiones anuales del Sistema de Calidad y la sistemática para realizarlas? |  |  |  |
| ¿Se conservan registros de dichas revisiones (actas de las reuniones, etc.)? |  |  |  |
| 1.2 EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS ENSAYOS |  |  |  |
| ¿Ha establecido el laboratorio algún sistema para llevar a cabo la evaluación de la calidad de los ensayos? |  |  |  |
| ¿Se llevan a cabo periódicamente y de forma programada las actividades de evaluación de la calidad de los ensayos? |  |  |  |
| ¿Cubre dicho programa la totalidad de los ensayos o familias de ensayos incluidos en el alcance de la solicitud? |  |  |  |
| ¿Se conservan registros de dichas actividades? |  |  |  |
| ¿Participa el laboratorio en ensayos de intercomparación? |  |  |  |
| En caso de que el laboratorio haya participado en intercomparaciones ¿ha evaluado los resultados? |  |  |  |
| 1.3 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS |  |  |  |
| ¿Se ha establecido una sistemática para la identificación y el tratamiento de No Conformidades? |  |  |  |
| ¿Se lleva a cabo una investigación de las causas y consecuencias de estas No Conformidades? |  |  |  |

| 2. SOLICITUDES DE ENSAYO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Se ha definido una sistemática correcta para la gestión de solicitudes de ensayo? |  |  |  |
| ¿Está establecido el responsable de aceptar o rechazar las solicitudes de ensayo? |  |  |  |

| 3 RECLAMACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Dispone el laboratorio de un procedimiento escrito para el tratamiento de las reclamaciones técnicas? |  |  |  |
| ¿Se registran éstas y las acciones tomadas para su resolución? |  |  |  |

| 4.CONTROL DE LA DOCUMENTACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Ha definido el laboratorio los documentos que deben estar sometidos a control? |  |  |  |
| ¿Se ha establecido una sistemática para asegurar que en todo momento se usan las ediciones aplicables de los distintos documentos que puedan afectar a la calidad de los ensayos? |  |  |  |
| ¿Se ha implantado la utilización de listas de distribución de documentos controlados? |  |  |  |
| ¿Se ha establecido una sistemática para llevar a cabo un adecuado archivo de toda la documentación del sistema de calidad (personal, revisiones, equipos, ensayos, etc.)? |  |  |  |

| 5. REGISTROS E INFORMES DE ENSAYO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 REGISTROS |  |  |  |
| ¿Dispone el laboratorio de un sistema de conservación de sus registros de ensayo? |  |  |  |
| ¿Se ha establecido el plazo mínimo de conservación de los registros? |  |  |  |
| ¿Se establecen requisitos de aceptación de la muestra? |  |  |  |
| ¿Se registra la fecha de recepción de la muestra? |  |  |  |
| ¿Se registra la preparación de muestras? |  |  |  |
| ¿Se registra la Fecha ensayo (inicio y final)? |  |  |  |
| ¿Están identificados los equipos utilizados en el ensayo? |  |  |  |
| ¿Están identificados los métodos de ensayo aplicados? |  |  |  |
| ¿Está identificada la muestra de ensayo? |  |  |  |
| 5.2 INFORMES DE ENSAYO |  |  |  |
| ¿Cumplen los informes emitidos los requisitos mínimos en cuanto a?: |  |  |  |
| Nombre y dirección laboratorio |  |  |  |
| Identificación informe y paginado |  |  |  |
| Nombre y dirección cliente |  |  |  |
| 5.2 INFORMES DE ENSAYO |  |  |  |
| Descripción e identificación muestra |  |  |  |
| Fecha recepción y ensayo |  |  |  |
| Método de ensayo |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |
| Firmas y fecha emisión |  |  |  |
| Cargo de la persona responsable |  |  |  |
| ¿Está establecida una sistemática adecuada para llevar a cabo, en caso necesario, las adiciones ó correcciones a informes ya emitidos? |  |  |  |

| 6. EQUIPOS Y MATERIALES DE REFERENCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 DISPONIBILIDAD |  |  |  |
| ¿Cuenta el laboratorio con los equipos y materiales necesarios para la ejecución de los ensayos? |  |  |  |
| ¿Dispone el laboratorio de los patrones, materiales de referencia y equipos necesarios para llevar a cabo las calibraciones internas establecidas? |  |  |  |
| 6.2 REGISTROS |  |  |  |
| ¿Se dispone de un inventario actualizado que incluya todos los equipos, incluidos equipos auxiliares, patrones y equipos utilizados en calibraciones internas?: |  |  |  |
| Nombre |  |  |  |
| Fabricante |  |  |  |
| Identificación (nº serie) |  |  |  |
| Fecha recepción |  |  |  |
| Fecha puesta en servicio |  |  |  |
| Localización |  |  |  |
| Mantenimiento |  |  |  |
| Historial |  |  |  |
| 6.3. MANTENIMIENTO |  |  |  |
| ¿Se llevan a cabo dichas actividades de mantenimiento de acuerdo a un programa preestablecido? |  |  |  |
| ¿Se conservan registros de las actividades de mantenimiento realizadas? |  |  |  |
| ¿Está definido e implantado el tratamiento a seguir en caso de detectarse equipos dañados y/o defectuosos, fuera de plazo de calibración, etc?. |  |  |  |
| 6.4 CALIBRACION |  |  |  |
| ¿Está establecida por escrito la sistemática general para llevar a cabo las actividades de calibración (plan de calibración)? |  |  |  |
| ¿Se llevan a cabo dichas actividades de acuerdo a un programa preestablecido? |  |  |  |
| ¿Están identificados los equipos en cuanto a su aptitud y estado de calibración? |  |  |  |
|  Calibraciones internas |  |  |  |
| ¿Se llevan acabo las calibraciones internas de acuerdo con instrucciones escritas? |  |  |  |
| ¿Contienen dichas instrucciones información suficiente?: |  |  |  |
| - identificación equipo/s a calibrar |  |  |  |
| - descripción del equipo/s |  |  |  |
| - patrón/es a utilizar |  |  |  |
| - descripción del método de calibración |  |  |  |
| - condiciones medioambientales |  |  |  |
| ¿Se conservan registros de las calibraciones internas realizadas? |  |  |  |
| Identificación equipo calibrado (fabricante, modelo nº serie) |  |  |  |
| Identificación patrones calibración |  |  |  |
| Procedimiento calibración |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |
| Fechas de calibración |  |  |  |
| Personal |  |  |  |
| Evaluación resultados |  |  |  |
|  Calibraciones externas ¿Las calibraciones externas se llevan a cabo en laboratorios acreditados? |  |  |  |
| Laboratorio emisor |  |  |  |
| Identificación certificado y paginación |  |  |  |
| Identificación equipo calibrado |  |  |  |
| Peticionario |  |  |  |
| Fecha emisión certificado |  |  |  |
| Procedimiento calibración |  |  |  |
| Nombre, cargo y firma |  |  |  |

| 7 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. INSTALACIONES |  |  |  |
| ¿Son adecuadas al tipo de ensayo y volumen de trabajo ejecutado? |  |  |  |
| ¿Existe orden, limpieza, y espacio de trabajo suficiente? |  |  |  |
| 7.2 CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  |
| En caso necesario ¿están establecidas las condiciones ambientales bajo las que se llevan a cabo los ensayos? |  |  |  |
| En caso necesario, ¿están establecidas las condiciones ambientales específicas para la utilización de los equipos? |  |  |  |
| ¿Se conservan los registros relativos a las condiciones ambientales? |  |  |  |

| 8. METODOS DE ENSAYO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Se dispone de la normativa actualizada aplicable? |  |  |  |
| ¿Se han definido las personas responsables de elaborar y aprobar los procedimientos de ensayo? |  |  |  |
| En caso de utilizar métodos de ensayo alternativos o no normalizados, ¿están éstos validados y documentados? |  |  |  |
| ¿El laboratorio realiza control interno para evaluar la calidad de los ensayos? |  |  |  |
| ¿Hay establecidos criterios de aceptación de los controles internos? |  |  |  |
| ¿Existe un registro actualizado de los resultados y medidas adoptadas cuando dichos resultados han excedido los límites? |  |  |  |

| 9. MANEJO DE MUESTRAS DE ENSAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Se realiza una correcta identificación de las muestras a ensayar de forma que se evite la confusión entre la identidad de la muestra y los resultados del ensayo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Dispone el laboratorio de instrucciones escritas para la recepción y almacenamiento de muestras al cliente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se lleva a cabo un adecuado almacenamiento de las muestras previa y posteriormente al ensayo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MÉTODO DE ENSAYO | Equipos necesarios | Disponibilidad | ADECUADO |  | MANT ENIMIENTO |  | CALIBRACIÓN |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |
|  |  |  |  | Rangos | Toleran. | ¿Necesario? | Incluido en plan | ¿Necesaria? | Incluido en plan |  |  |  |  |  |

ANEXO QUIMICA

| Q.1. PATRONES. MATERIALES DE REFERENCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- ¿Se dispone de los Materiales de Referencia necesarios para la realización de los ensayos? |  |  |  |
| Los MR ¿Están debidamente etiquetados y almacenados? |  |  |  |

| Q.2. REACTIVOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Está definido (por ejemplo en los procedimientos de ensayo) el grado de calidad de los reactivos a emplear? |  |  |  |
| ¿Se utilizan reactivos de calidad apropiada durante la realización de los ensayos? |  |  |  |
| ¿Existen instrucciones de preparación, uso, etc. de los reactivos? |  |  |  |
| ¿Se encuentran los reactivos convenientemente etiquetados? Sustancia/Concentración/Disolvente (excepto H2 O) Fecha preparación/Fecha caducidad |  |  |  |

ANEXO MICROBIOLOGIA

| Mic. 1. PATRONES. CEPAS DE REFERENCIA Y MATERIALES DE REFERENCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Se dispone de las Cepas de Referencia necesarias para la realización de los análisis? |  |  |  |
| ¿Dispone de procedimiento de utilización y mantenimiento de las cepas de referencia? |  |  |  |
| Las Cepas de referencia y materiales de referencia ¿Están debidamente etiquetados y almacenados? |  |  |  |
| Fecha de recepción |  |  |  |
| Fecha de reconstitución |  |  |  |
| Método de mantenimiento de la cepa reserva |  |  |  |
| Tiempo de almacenamiento |  |  |  |

| Mic. 2. MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Está definida la composición de los medios de cultivo a emplear y el grado de calidad de los reactivos a emplear? |  |  |  |
| ¿Existen instrucciones de preparación, uso, etc. de los medios de cultivo y reactivos? |  |  |  |
| ¿Están fijados los períodos y condiciones de almacenamiento de medios de cultivo y reactivos? |  |  |  |
| Los medios de cultivo ¿proceden de empresas certificadas ISO 9000? |  |  |  |
| En caso positivo, ¿realizan adicionalmente controles aleatorios? |  |  |  |
| ¿Se verifican los lotes de medios de cultivo preparados por el laboratorio a partir de los componentes con las cepas de referencia (controles positivos y negativos) y su esterilidad? |  |  |  |
| ¿Se encuentran los medios de cultivo y reactivos convenientemente etiquetados? Indicando: Medios de Cultivo: Identificación /Lote /Fecha de caducidad Reactivos: Concentración/Disolvente (excepto H2O)/ Fecha preparación/Fecha caducidad |  |  |  |

……………………. a……..de……………………..de…………

Fdo.: